## EFH
Komfortlüftung - Lebenzyklusrechner
(Statisch - ohne Zinsen und Energiepreissteigerungen)
Eine Komfortlüftung lässt sich von wirtschaftlich "uninteressant" bis "hochrentabel" darstellen - es kommt nur darauf an was man alles berücksichtigt!
Frische gesunde Luft sollte aber keine reine Frage der Wirtschaftlicheit, sondern eine Selbstverständlichkeit sein - sow wie angenehm temperierte Räume!
Investitionskosten pro Wohnung und Jahr: |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Nutzfläche EFH | m² | 110 | 110
| Anzahl Personen | Stk. | 4 | 4
| Förderwürdig (Ja oder Nein eintragen) |  | Ja | Nein | Ja
| Förderfähige Nutzfläche | m² | 110 | FALSE | Nein
| Investitionskosten inkl. USt. | € | 8000 | 12000
| Förderung pro Punkt | €/m² u. P. | 8 | 8
| Punkte aus Niedrigenergiehausförderung | Punkte | 3 | 3
| Punkte aus Verbesserung des HWB | Punkte | 2 | 2
| Förderung Gesamt | € | 3800 | 0
| Einsparung und WC- und Badlüfter (entfallen) | € | 250 | 0
| Einsparung Dunstabzug nach Außen (Öffnung entfällt) | € | 150 | 0
| Einsparung Wärmeerzeuger (Heizlast) | € | 0 | 0
| Einsparung Wärmeabgabe (Heizlast) | € | 0 | 0
| Sonstige Einsparung | € | 0 | 0
| Investionskosten inkl. Förderung | € | 3800 | 12000
| Nutzungsdauer bzw. Betrachtungszeitraum | Jahre | 25 | 25
| Investitionskosten umgerechnet pro Jahr ND (statisch) | € | 152 | 480
Betriebskosten pro Wohnung und Jahr: |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Durchschnittliche Luftmenge Betrieb | m³/h | 120 | 120
| Strompreis pro kWh | €/kWh | 0.17 | 0.17
| spezifischer Strombedarf Betrieb (Ventilatoren + EWT) | W/(m³/h) | 0.25 | 0.4
| Strombedarf Ventilatoren und EWT (Ganzjahresbetrieb) | kWh/a | 262.8 | 420.48
| Elektrischer Frostschutz (Ja oder Nein eintragen) |  | Nein | Ja
| Strombedarf Frostschutz (Heizregister bzw. Solepumpe) | kWh/a | 12 | 120
| Strombedarf gesamt | kWh/a | 274.8 | 540.48
| Stromkosten p.a | €/a | 46.716 | 91.8816
| Kosten Filter | €/a | 50 | 100
| Wartungskosten/Filtertausch | €/a | 0 | 160
| Reinigungskosten nach 10 Jahren | €/Reinig. | 500 | 1000
| Reinigungskosten umgerechnet pro Jahr | €/a | 50 | 100
| Instanhaltungsprozentsatz der Investitionskosten | % | 1% | 2%
| Instandhaltung p.a. | €/ a | 80 | 240
| Betriebskosten pro Jahr | €/a | 226.716 | 691.8816
Einsparung Betriebskosten pro m² NF und Jahr: |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Heizgradtage | Kd | 3500 | 3500
| Lüftungsverluste bei der vom Gerät geförderten Luftmenge ohne WRG | kWh/a | 3427.2 | 3427.2
| Wärmerückgewinnung Lüftungsgerät | % | 85% | 70%
| Einsparung an Lüftungsverlusten der vom Gerät gelieferten Luftmenge | kWh/a | 2913.12 | 2399.04
| Wärmepreis pro kWh Endenergie | €/kWh | 0.09 | 0.05
| Wirkungsgrad Wärmebereitstellung (z.B. lt. Energieausweis) | % | 70% | 70%
| Wärmepreis inkl. Wirkungsgrad | €/kWh | 0.12857 | 0.071429
| Einsparung Wärmekosten | €/m²a | 374.544 | 171.36
| Einsparung vermiedener Schimmelbeseitigung pro m² | €/m²a | 1.5 | 0
| Einsparung vermiedener Schimmelbeseitigung Whg | €/Whg a | 165 | 0
| Tägliche Einsparung Zeit fürs Lüften | Min/Tag | 15 | 0
| Stundensatz fürs Lüften | €/h | 5 | 0
| Einsparung eigene Zeit für Lüften (200 Tage) | €/a | 250 | 0
| Einsparung Gesamt pro Jahr | €/a | 789.544 | 171.36
Betriebskostenbilanz pro Jahr: |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Betriebskosten | €/ a | 226.716 | 691.8816
| Einsparungen | €/ a | 789.544 | 171.36
| Betriebskostenbilanz pro Jahr (positiver Wert = Einsparung) | €/a | 562.828 | -520.5216
Gesamtkostenbilanz pro Jahr |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Investitionskosten inkl. Förderung pro Jahr | €/ a | 152 | 480
| Betriebskosten | €/a | 226.716 | 691.8816
| Einsparungen | €/a | 789.544 | 171.36
| Gesamtkostenbilanz pro Jahr (positiver Wert = Einsparung) | €/a | 410.828 | -1000.5216
Gesamtkostenbilanz über Lebensdauer |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Investitionskosten inkl. Förderung | €/LD | 3800 | 12000
| Betriebskosten | €/LD | 5667.9 | 17297.04
| Einsparungen | €/LD | 19738.6 | 4284
| Gesamtkostenbilanz über Lebensdauer (pos. Wert = Einsparung) | €/LD | 10270.7 | -25013.04
Nicht eingerechnet (Schätzen sie den Wert für sich ab) |  |  | Optimistisch | Pessimistisch
| Erhöhter Gebäudewert (Verkauf nach Nutzungsdauer) | €/LD | 10000 | 0
| Vorteil allgemeine Gesundheit | €/LD | 0 | 0
| Keine Diskussion ob Fenster offen oder geschlossen | €/LD | 0 | 0
| Vorteil besserer Schlaf | €/LD | 0 | 0
| Vorteil Produktivität (z.B. Lernen) | €/LD | 0 | 0
| Bessere Vermietbarkeit in der Lebensdauer | €/LD | 0 | 0
| Gesamtkostenbilanz über Lebensdauer (pos .Wert = Einsparung) | € | 20270.7 | -25013.04
Eine Komfortlüftung lässt sich von wirtschaftlich "uninteressant" bis "hochrentabel" darstellen - es kommt nur darauf an was man alles berücksichtigt!
Frische gesunde Luft sollte aber keine reine Frage der Wirtschaftlicheit, sondern eine Selbstverständlichkeit sein - sow wie angenehm temperierte Räume!
Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.
Eine Haftung jeglicher Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden.
Note on E11: 1-2 Personen 85 m² 3 Personen 95 m² 4 oder mehr Personen 110 m²
Note on F11: 1-2 Personen 85 m² 3 Personen 95 m² 4 oder mehr Personen 110 m²
Note on E12: Ohne EWT 8.000 - 12.000 Mit EWT 10.000 - 14.000
Note on F12: Ohne EWT 8.000 - 12.000 Mit EWT 10.000 - 14.000
Note on E15: Abhängig von HWB mit und ohne Komfortlüftung Unterschied meist 2 Punkte
Note on F15: Abhängig von HWB mit und ohne Komfortlüftung Unterschied meist 2 Punkte
Note on E17: Ca. € 200 pro Lüfter (inkl. Elektroinstllation)
Note on F17: Ca. € 200 pro Lüfter (inkl. Elektroinstllation)
Note on E18: Kein Druchbruch der Wand bzw. keine Abluftleitung zum Druchbruch
Note on F18: Kein Druchbruch der Wand bzw. keine Abluftleitung zum Druchbruch
Note on E19: Bei Wärmepumpe meist nächst kleiner Einheit wählbar
Note on F19: Bei Wärmepumpe meist nächst kleiner Einheit wählbar
Note on E20: Geringere Auslegung der Heizflächen ca. € 200
Note on F20: Geringere Auslegung der Heizflächen ca. € 200
Note on E25: Zinsen und Inflation werden als in etwa gleich angeetzt.
Note on F25: Zinsen und Inflation werden als in etwa gleich angeetzt.
Note on E30: EFH: sehr niedrig = 0,2 niedrig = 0,25 durchscnittlich = 0,35 hoch = 0,40
Note on F30: EFH: sehr niedrig = 0,2 niedrig = 0,25 durchscnittlich = 0,35 hoch = 0,40
Note on E32: Bei EWT sind die Stromkosten in der Gesamtanlage enthalten
Note on F32: Bei EWT sind die Stromkosten in der Gesamtanlage enthalten
Note on E33: Berechnet mit 1 kWh/(m³/h) (zweistufig) Enstufig wäre ca. 1,5 kWh/(m³/h) Sole 0,1 kWh/(m³/h)
Note on F33: Berechnet mit 1 kWh/(m³/h) (zweistufig) Enstufig wäre ca. 1,5 kWh/(m³/h) Sole 0,1 kWh/(m³/h)
Note on E36: Miest zwischen 30 und 100 €/Jahr
Note on F36: Miest zwischen 30 und 100 €/Jahr
Note on E37: Bei Service durch Installateur mit allen anderen Gewerken (Heizung, Solar,…) zusätzlich ca. eine Std.
Note on F37: Bei Service durch Installateur mit allen anderen Gewerken (Heizung, Solar,…) zusätzlich ca. eine Std.
Note on E38: Maximal Tageswerk für 2 Personen d.h. 16 Std. (a. € 40,--) + Anfahrt
Note on F38: Maximal Tageswerk für 2 Personen d.h. 16 Std. (a. € 40,--) + Anfahrt
Note on E40: Meist sind bis auf den Wechsel der Lüftermotoren in ca. 15 Jahren keine Instanhaltungsarbeiten notwendig.
Note on F40: Meist sind bis auf den Wechsel der Lüftermotoren in ca. 15 Jahren keine Instanhaltungsarbeiten notwendig.
Note on E53: ca. 1,5 €/m² und Jahr (Studie Thaler)
Note on F53: ca. 1,5 €/m² und Jahr (Studie Thaler)
Note on E78: Meist sogar höher als die Investion, da eine Nachrüstugn mit erheblichen Mehraufwand verbunden ist.
Note on F78: Meist sogar höher als die Investion, da eine Nachrüstugn mit erheblichen Mehraufwand verbunden ist.
Note on E79: Studien in mechanisch belüfteten Wohnungen zeigen, dass die Raumluftqualität durch den kontinuierlichen Luftaustausch und die hochwertige Filterung der Außenluft deutlich gegenüber Wohnungen mit aus¬schließlicher Fensterlüftung verbessert wird – man ist weniger gesundheits¬schädlichem Feinstaub, Pollen und Schimmelpilzsporen ausgesetzt. Auch die Konzentrationen flüchtiger Stoffe wie Lösungsmittel und Formaldehyd sind im Schnitt in mechanisch belüfteten Gebäuden deutlich geringer.
Note on F79: Studien in mechanisch belüfteten Wohnungen zeigen, dass die Raumluftqualität durch den kontinuierlichen Luftaustausch und die hochwertige Filterung der Außenluft deutlich gegenüber Wohnungen mit aus¬schließlicher Fensterlüftung verbessert wird – man ist weniger gesundheits¬schädlichem Feinstaub, Pollen und Schimmelpilzsporen ausgesetzt. Auch die Konzentrationen flüchtiger Stoffe wie Lösungsmittel und Formaldehyd sind im Schnitt in mechanisch belüfteten Gebäuden deutlich geringer.
Note on E80: Friede ist unbezahlbar
Note on F80: Friede ist unbezahlbar
Note on E81: Gute Luftqualität ibeim Schlaf trägt zur besseren Erholung des Körpers bei
Note on F81: Gute Luftqualität ibeim Schlaf trägt zur besseren Erholung des Körpers bei
Note on E82: Normalerweise 5-10% bessere Leistungswerte bei besserer Luftqualität
Note on F82: Normalerweise 5-10% bessere Leistungswerte bei besserer Luftqualität
Note on E83: Genauso wie heute ein Gebäude ohne komfortable Heizung schwer ermietbar ist wird erwartet, dass dies auch auf Gebäude ohne komfortable Lüftung zutrifft.
Note on F83: Genauso wie heute ein Gebäude ohne komfortable Heizung schwer vermietbar ist wird erwartet, dass dies in 20 Jahren auch auf Gebäude ohne komfortable Lüftung zutrifft.